## 3
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 3 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 1200 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 900
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.5 |  | 18363 |  |  | 586286
01-00 | 6.5 |  | 18369 | 6 | 72 | 586288 | 2 | 24 | 0.33333
02-00 | 6.5 |  | 18377 | 8 | 96 | 586291 | 3 | 36 | 0.375
03-00 | 6.4 |  | 18385 | 8 | 96 | 586294 | 3 | 36 | 0.375
04-00 | 6.4 |  | 18394 | 9 | 108 | 586298 | 4 | 48 | 0.44444
05-00 | 6.3 |  | 18403 | 9 | 108 | 586304 | 6 | 72 | 0.66667
06-00 | 6.4 |  | 18416 | 13 | 156 | 586311 | 7 | 84 | 0.53846
07-00 | 6.4 |  | 18427 | 11 | 132 | 586318 | 7 | 84 | 0.63636
08-00 | 6.4 |  | 18438 | 11 | 132 | 586325 | 7 | 84 | 0.63636
09-00 | 6.4 |  | 18447 | 9 | 108 | 586330 | 5 | 60 | 0.55556
10-00 | 6.3 |  | 18461 | 14 | 168 | 586338 | 8 | 96 | 0.57143
11-00 | 6.4 |  | 18470 | 9 | 108 | 586344 | 6 | 72 | 0.66667
12-00 | 6.4 |  | 18483 | 13 | 156 | 586351 | 7 | 84 | 0.53846
13-00 | 6.4 |  | 18498 | 15 | 180 | 586360 | 9 | 108 | 0.6
14-00 | 6.4 |  | 18509 | 11 | 132 | 586367 | 7 | 84 | 0.63636
15-00 | 6.4 |  | 18518 | 9 | 108 | 586373 | 6 | 72 | 0.66667
16-00 | 6.4 |  | 18528 | 10 | 120 | 586378 | 5 | 60 | 0.5
17-00 | 6.4 |  | 18539 | 11 | 132 | 586383 | 5 | 60 | 0.45455
18-00 | 6.3 |  | 18549 | 10 | 120 | 586387 | 4 | 48 | 0.4
19-00 | 6.3 |  | 18559 | 10 | 120 | 586391 | 4 | 48 | 0.4
20-00 | 6.4 |  | 18567 | 8 | 96 | 586395 | 4 | 48 | 0.5
21-00 | 6.4 |  | 18576 | 9 | 108 | 586399 | 4 | 48 | 0.44444
22-00 | 6.4 |  | 18584 | 8 | 96 | 586402 | 3 | 36 | 0.375
23-00 | 6.4 |  | 18592 | 8 | 96 | 586406 | 4 | 48 | 0.5
24-00 | 6.4 |  | 18600 | 8 | 96 | 586409 | 3 | 36 | 0.375
итого |  |  |  |  | 2844 |  |  | 1476
Запись счетчиков производил

## 14
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 14 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 900 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 900
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.5 |  | 231223 |  |  | 167257
01-00 | 6.5 |  | 231230 | 7 | 63 | 167261 | 4 | 36 | 0.57143
02-00 | 6.5 |  | 231238 | 8 | 72 | 167265 | 4 | 36 | 0.5
03-00 | 6.4 |  | 231246 | 8 | 72 | 167269 | 4 | 36 | 0.5
04-00 | 6.4 |  | 231255 | 9 | 81 | 167273 | 4 | 36 | 0.44444
05-00 | 6.3 |  | 231265 | 10 | 90 | 167276 | 3 | 27 | 0.3
06-00 | 6.4 |  | 231281 | 16 | 144 | 167281 | 5 | 45 | 0.3125
07-00 | 6.4 |  | 231296 | 15 | 135 | 167285 | 4 | 36 | 0.26667
08-00 | 6.4 |  | 231311 | 15 | 135 | 167290 | 5 | 45 | 0.33333
09-00 | 6.4 |  | 231324 | 13 | 117 | 167294 | 4 | 36 | 0.30769
10-00 | 6.3 |  | 231341 | 17 | 153 | 167299 | 5 | 45 | 0.29412
11-00 | 6.4 |  | 231352 | 11 | 99 | 167303 | 4 | 36 | 0.36364
12-00 | 6.4 |  | 231365 | 13 | 117 | 167307 | 4 | 36 | 0.30769
13-00 | 6.4 |  | 231380 | 15 | 135 | 167313 | 6 | 54 | 0.4
14-00 | 6.4 |  | 231391 | 11 | 99 | 167317 | 4 | 36 | 0.36364
15-00 | 6.4 |  | 231399 | 8 | 72 | 167320 | 3 | 27 | 0.375
16-00 | 6.4 |  | 231409 | 10 | 90 | 167324 | 4 | 36 | 0.4
17-00 | 6.4 |  | 231420 | 11 | 99 | 167328 | 4 | 36 | 0.36364
18-00 | 6.3 |  | 231428 | 8 | 72 | 167332 | 4 | 36 | 0.5
19-00 | 6.3 |  | 231436 | 8 | 72 | 167336 | 4 | 36 | 0.5
20-00 | 6.4 |  | 231443 | 7 | 63 | 167340 | 4 | 36 | 0.57143
21-00 | 6.4 |  | 231452 | 9 | 81 | 167344 | 4 | 36 | 0.44444
22-00 | 6.4 |  | 231460 | 8 | 72 | 167348 | 4 | 36 | 0.5
23-00 | 6.4 |  | 231468 | 8 | 72 | 167352 | 4 | 36 | 0.5
24-00 | 6.4 |  | 231476 | 8 | 72 | 167357 | 5 | 45 | 0.625
итого |  |  |  |  | 2277 |  |  | 900
Запись счетчиков производил

## 15
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 15 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 1200 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 1200
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.5 |  | 20992 |  |  | 10600
01-00 | 6.5 |  | 20997 | 5 | 60 | 10602 | 2 | 24 | 0.4
02-00 | 6.5 |  | 21004 | 7 | 84 | 10605 | 3 | 36 | 0.42857
03-00 | 6.4 |  | 21010 | 6 | 72 | 10608 | 3 | 36 | 0.5
04-00 | 6.4 |  | 21017 | 7 | 84 | 10612 | 4 | 48 | 0.57143
05-00 | 6.3 |  | 21028 | 11 | 132 | 10620 | 8 | 96 | 0.72727
06-00 | 6.4 |  | 21040 | 12 | 144 | 10632 | 12 | 144 | 1
07-00 | 6.4 |  | 21050 | 10 | 120 | 10642 | 10 | 120 | 1
08-00 | 6.4 |  | 21061 | 11 | 132 | 10651 | 9 | 108 | 0.81818
09-00 | 6.4 |  | 21070 | 9 | 108 | 10659 | 8 | 96 | 0.88889
10-00 | 6.3 |  | 21085 | 15 | 180 | 10671 | 12 | 144 | 0.8
11-00 | 6.4 |  | 21094 | 9 | 108 | 10678 | 7 | 84 | 0.77778
12-00 | 6.4 |  | 21103 | 9 | 108 | 10687 | 9 | 108 | 1
13-00 | 6.4 |  | 21113 | 10 | 120 | 10693 | 6 | 72 | 0.6
14-00 | 6.4 |  | 21119 | 6 | 72 | 10697 | 4 | 48 | 0.66667
15-00 | 6.4 |  | 21124 | 5 | 60 | 10699 | 2 | 24 | 0.4
16-00 | 6.4 |  | 21130 | 6 | 72 | 10702 | 3 | 36 | 0.5
17-00 | 6.4 |  | 21137 | 7 | 84 | 10706 | 4 | 48 | 0.57143
18-00 | 6.3 |  | 21149 | 12 | 144 | 10711 | 5 | 60 | 0.41667
19-00 | 6.3 |  | 21160 | 11 | 132 | 10716 | 5 | 60 | 0.45455
20-00 | 6.2 |  | 21171 | 11 | 132 | 10721 | 5 | 60 | 0.45455
21-00 | 6.4 |  | 21181 | 10 | 120 | 10728 | 7 | 84 | 0.7
22-00 | 6.4 |  | 21193 | 12 | 144 | 10733 | 5 | 60 | 0.41667
23-00 | 6.4 |  | 21203 | 10 | 120 | 10739 | 6 | 72 | 0.6
24-00 | 6.4 |  | 21213 | 10 | 120 | 10744 | 5 | 60 | 0.5
итого |  |  |  |  | 2652 |  |  | 1728
Запись счетчиков производил

## 19
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 19 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 1200 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 1200
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.3 |  | 126008 |  |  | 117527
01-00 | 6.3 |  | 126014 | 6 | 72 | 117529 | 2 | 24 | 0.33333
02-00 | 6.3 |  | 126023 | 9 | 108 | 117531 | 2 | 24 | 0.22222
03-00 | 6.2 |  | 126031 | 8 | 96 | 117534 | 3 | 36 | 0.375
04-00 | 6.2 |  | 126040 | 9 | 108 | 117538 | 4 | 48 | 0.44444
05-00 | 6.1 |  | 126050 | 10 | 120 | 117542 | 4 | 48 | 0.4
06-00 | 6.1 |  | 126064 | 14 | 168 | 117546 | 4 | 48 | 0.28571
07-00 | 6.1 |  | 126076 | 12 | 144 | 117550 | 4 | 48 | 0.33333
08-00 | 6.1 |  | 126089 | 13 | 156 | 117555 | 5 | 60 | 0.38462
09-00 | 6.1 |  | 126101 | 12 | 144 | 117559 | 4 | 48 | 0.33333
10-00 | 6.1 |  | 126116 | 15 | 180 | 117564 | 5 | 60 | 0.33333
11-00 | 6.1 |  | 126126 | 10 | 120 | 117568 | 4 | 48 | 0.4
12-00 | 6.2 |  | 126138 | 12 | 144 | 117573 | 5 | 60 | 0.41667
13-00 | 6.1 |  | 126153 | 15 | 180 | 117578 | 5 | 60 | 0.33333
14-00 | 6.2 |  | 126165 | 12 | 144 | 117581 | 3 | 36 | 0.25
15-00 | 6.2 |  | 126174 | 9 | 108 | 117584 | 3 | 36 | 0.33333
16-00 | 6.2 |  | 126183 | 9 | 108 | 117587 | 3 | 36 | 0.33333
17-00 | 6.2 |  | 126194 | 11 | 132 | 117589 | 2 | 24 | 0.18182
18-00 | 6.2 |  | 126202 | 8 | 96 | 117591 | 2 | 24 | 0.25
19-00 | 6.1 |  | 126209 | 7 | 84 | 117593 | 2 | 24 | 0.28571
20-00 | 6.2 |  | 126217 | 8 | 96 | 117595 | 2 | 24 | 0.25
21-00 | 6.3 |  | 126225 | 8 | 96 | 117597 | 2 | 24 | 0.25
22-00 | 6.3 |  | 126232 | 7 | 84 | 117600 | 3 | 36 | 0.42857
23-00 | 6.3 |  | 126237 | 5 | 60 | 117602 | 2 | 24 | 0.4
24-00 | 6.3 |  | 126245 | 8 | 96 | 117603 | 1 | 12 | 0.125
итого |  |  |  |  | 2844 |  |  | 912
Запись счетчиков производил

## 20
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 20 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 900 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 900
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.3 |  | 200082 |  |  | 15745
01-00 | 6.3 |  | 200087 | 5 | 45 | 15747 | 2 | 18 | 0.4
02-00 | 6.3 |  | 200093 | 6 | 54 | 15750 | 3 | 27 | 0.5
03-00 | 6.2 |  | 200099 | 6 | 54 | 15753 | 3 | 27 | 0.5
04-00 | 6.2 |  | 200105 | 6 | 54 | 15756 | 3 | 27 | 0.5
05-00 | 6.1 |  | 200113 | 8 | 72 | 15759 | 3 | 27 | 0.375
06-00 | 6.1 |  | 200126 | 13 | 117 | 15762 | 3 | 27 | 0.23077
07-00 | 6.1 |  | 200140 | 14 | 126 | 15765 | 3 | 27 | 0.21429
08-00 | 6.1 |  | 200157 | 17 | 153 | 15769 | 4 | 36 | 0.23529
09-00 | 6.1 |  | 200174 | 17 | 153 | 15773 | 4 | 36 | 0.23529
10-00 | 6.1 |  | 200198 | 24 | 216 | 15778 | 5 | 45 | 0.20833
11-00 | 6.1 |  | 200213 | 15 | 135 | 15781 | 3 | 27 | 0.2
12-00 | 6.2 |  | 200232 | 19 | 171 | 15785 | 4 | 36 | 0.21053
13-00 | 6.1 |  | 200253 | 21 | 189 | 15791 | 6 | 54 | 0.28571
14-00 | 6.2 |  | 200269 | 16 | 144 | 15794 | 3 | 27 | 0.1875
15-00 | 6.2 |  | 200282 | 13 | 117 | 15798 | 4 | 36 | 0.30769
16-00 | 6.2 |  | 200297 | 15 | 135 | 15805 | 7 | 63 | 0.46667
17-00 | 6.2 |  | 200313 | 16 | 144 | 15806 | 1 | 9 | 0.0625
18-00 | 6.2 |  | 200324 | 11 | 99 | 15810 | 4 | 36 | 0.36364
19-00 | 6.1 |  | 200331 | 7 | 63 | 15813 | 3 | 27 | 0.42857
20-00 | 6.2 |  | 200337 | 6 | 54 | 15816 | 3 | 27 | 0.5
21-00 | 6.3 |  | 200344 | 7 | 63 | 15819 | 3 | 27 | 0.42857
22-00 | 6.3 |  | 200350 | 6 | 54 | 15822 | 3 | 27 | 0.5
23-00 | 6.3 |  | 200356 | 6 | 54 | 15825 | 3 | 27 | 0.5
24-00 | 6.3 |  | 200363 | 7 | 63 | 15828 | 3 | 27 | 0.42857
итого |  |  |  |  | 2529 |  |  | 747
Запись счетчиков производил

## 21
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 21 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 1200 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 1200
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.3 |  | 233564 |  |  | 134594
01-00 | 6.3 |  | 233571 | 7 | 84 | 134598 | 4 | 48 | 0.57143
02-00 | 6.3 |  | 233580 | 9 | 108 | 134602 | 4 | 48 | 0.44444
03-00 | 6.2 |  | 233590 | 10 | 120 | 134605 | 3 | 36 | 0.3
04-00 | 6.2 |  | 233599 | 9 | 108 | 134608 | 3 | 36 | 0.33333
05-00 | 6.1 |  | 233610 | 11 | 132 | 134612 | 4 | 48 | 0.36364
06-00 | 6.1 |  | 233626 | 16 | 192 | 134615 | 3 | 36 | 0.1875
07-00 | 6.1 |  | 233645 | 19 | 228 | 134618 | 3 | 36 | 0.15789
08-00 | 6.1 |  | 233668 | 23 | 276 | 134621 | 3 | 36 | 0.13043
09-00 | 6.1 |  | 233690 | 22 | 264 | 134626 | 5 | 60 | 0.22727
10-00 | 6.1 |  | 233720 | 30 | 360 | 134626 | 0 | 0 | 0
11-00 | 6.1 |  | 233738 | 18 | 216 | 134626 | 0 | 0 | 0
12-00 | 6.2 |  | 233763 | 25 | 300 | 134628 | 2 | 24 | 0.08
13-00 | 6.1 |  | 233792 | 29 | 348 | 134631 | 3 | 36 | 0.10345
14-00 | 6.2 |  | 233809 | 17 | 204 | 134633 | 2 | 24 | 0.11765
15-00 | 6.2 |  | 233827 | 18 | 216 | 134635 | 2 | 24 | 0.11111
16-00 | 6.2 |  | 233850 | 23 | 276 | 134637 | 2 | 24 | 0.086957
17-00 | 6.2 |  | 233872 | 22 | 264 | 134641 | 4 | 48 | 0.18182
18-00 | 6.2 |  | 233889 | 17 | 204 | 134645 | 4 | 48 | 0.23529
19-00 | 6.1 |  | 233898 | 9 | 108 | 134648 | 3 | 36 | 0.33333
20-00 | 6.2 |  | 233907 | 9 | 108 | 134651 | 3 | 36 | 0.33333
21-00 | 6.3 |  | 233916 | 9 | 108 | 134655 | 4 | 48 | 0.44444
22-00 | 6.3 |  | 233924 | 8 | 96 | 134659 | 4 | 48 | 0.5
23-00 | 6.3 |  | 233932 | 8 | 96 | 134662 | 3 | 36 | 0.375
24-00 | 6.3 |  | 233939 | 7 | 84 | 134666 | 4 | 48 | 0.57143
итого |  |  |  |  | 4500 |  |  | 864
Запись счетчиков производил

## 25
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 25 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 1200 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 1200
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.3 |  | 526522 |  |  | 275193
01-00 | 6.3 |  | 526528 | 6 | 72 | 275196 | 3 | 36 | 0.5
02-00 | 6.3 |  | 526534 | 6 | 72 | 275199 | 3 | 36 | 0.5
03-00 | 6.2 |  | 526538 | 4 | 48 | 275202 | 3 | 36 | 0.75
04-00 | 6.2 |  | 526545 | 7 | 84 | 275206 | 4 | 48 | 0.57143
05-00 | 6.1 |  | 526570 | 25 | 300 | 275215 | 9 | 108 | 0.36
06-00 | 6.1 |  | 526599 | 29 | 348 | 275225 | 10 | 120 | 0.34483
07-00 | 6.1 |  | 526620 | 21 | 252 | 275233 | 8 | 96 | 0.38095
08-00 | 6.1 |  | 526647 | 27 | 324 | 275242 | 9 | 108 | 0.33333
09-00 | 6.1 |  | 526660 | 13 | 156 | 275247 | 5 | 60 | 0.38462
10-00 | 6.1 |  | 526689 | 29 | 348 | 275258 | 11 | 132 | 0.37931
11-00 | 6.1 |  | 526709 | 20 | 240 | 275265 | 7 | 84 | 0.35
12-00 | 6.2 |  | 526734 | 25 | 300 | 275274 | 9 | 108 | 0.36
13-00 | 6.1 |  | 526758 | 24 | 288 | 275283 | 9 | 108 | 0.375
14-00 | 6.2 |  | 526779 | 21 | 252 | 275291 | 8 | 96 | 0.38095
15-00 | 6.2 |  | 526796 | 17 | 204 | 275298 | 7 | 84 | 0.41176
16-00 | 6.2 |  | 526808 | 12 | 144 | 275302 | 4 | 48 | 0.33333
17-00 | 6.2 |  | 526818 | 10 | 120 | 275306 | 4 | 48 | 0.4
18-00 | 6.2 |  | 526826 | 8 | 96 | 275310 | 4 | 48 | 0.5
19-00 | 6.1 |  | 526836 | 10 | 120 | 275314 | 4 | 48 | 0.4
20-00 | 6.2 |  | 526846 | 10 | 120 | 275318 | 4 | 48 | 0.4
21-00 | 6.3 |  | 526855 | 9 | 108 | 275322 | 4 | 48 | 0.44444
22-00 | 6.3 |  | 526864 | 9 | 108 | 275326 | 4 | 48 | 0.44444
23-00 | 6.3 |  | 526872 | 8 | 96 | 275329 | 3 | 36 | 0.375
24-00 | 6.3 |  | 526879 | 7 | 84 | 275333 | 4 | 48 | 0.57143
итого |  |  |  |  | 4284 |  |  | 1680
Запись счетчиков производил

## 27
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 27 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 900 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 900
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.3 |  | 402597 |  |  | 220429
01-00 | 6.3 |  | 402600 | 3 | 27 | 220431 | 2 | 18 | 0.66667
02-00 | 6.3 |  | 402604 | 4 | 36 | 220433 | 2 | 18 | 0.5
03-00 | 6.2 |  | 402607 | 3 | 27 | 220434 | 1 | 9 | 0.33333
04-00 | 6.2 |  | 402610 | 3 | 27 | 220436 | 2 | 18 | 0.66667
05-00 | 6.1 |  | 402612 | 2 | 18 | 220437 | 1 | 9 | 0.5
06-00 | 6.1 |  | 402614 | 2 | 18 | 220439 | 2 | 18 | 1
07-00 | 6.1 |  | 402615 | 1 | 9 | 220440 | 1 | 9 | 1
08-00 | 6.1 |  | 402616 | 1 | 9 | 220441 | 1 | 9 | 1
09-00 | 6.1 |  | 402617 | 1 | 9 | 220442 | 1 | 9 | 1
10-00 | 6.1 |  | 402619 | 2 | 18 | 220444 | 2 | 18 | 1
11-00 | 6.1 |  | 402620 | 1 | 9 | 220445 | 1 | 9 | 1
12-00 | 6.2 |  | 402621 | 1 | 9 | 220446 | 1 | 9 | 1
13-00 | 6.1 |  | 402623 | 2 | 18 | 220448 | 2 | 18 | 1
14-00 | 6.2 |  | 402625 | 2 | 18 | 220449 | 1 | 9 | 0.5
15-00 | 6.2 |  | 402626 | 1 | 9 | 220450 | 1 | 9 | 1
16-00 | 6.2 |  | 402627 | 1 | 9 | 220451 | 1 | 9 | 1
17-00 | 6.2 |  | 402628 | 1 | 9 | 220453 | 2 | 18 | 2
18-00 | 6.2 |  | 402629 | 1 | 9 | 220454 | 1 | 9 | 1
19-00 | 6.1 |  | 402630 | 1 | 9 | 220455 | 1 | 9 | 1
20-00 | 6.2 |  | 402631 | 1 | 9 | 220456 | 1 | 9 | 1
21-00 | 6.3 |  | 402632 | 1 | 9 | 220458 | 2 | 18 | 2
22-00 | 6.3 |  | 402633 | 1 | 9 | 220459 | 1 | 9 | 1
23-00 | 6.3 |  | 402634 | 1 | 9 | 220460 | 1 | 9 | 1
24-00 | 6.3 |  | 402634 | 0 | 0 | 220462 | 2 | 18 | #DIV/0!
итого |  |  |  |  | 333 |  |  | 297
Запись счетчиков производил

## 31
Наименование питающей подстанции
ПС 6 35/6 кВ "КПДС"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 31 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. | р/коэф.= | 12 | сч-к реактив. эн. | р/коэф.= | 1200
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 | 6.3 |  | 715585 |  |  | 388889 |  |  |  | 3 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 31
01-00 | 6.3 |  | 715593 | 8 | 96 | 388895 | 6 | 72 | 0.75 | 72 | 63 | 60 | 72 | 45 | 84 | 72 | 27 | 96 | 591
02-00 | 6.3 |  | 715604 | 11 | 132 | 388902 | 7 | 84 | 0.63636 | 96 | 72 | 84 | 108 | 54 | 108 | 72 | 36 | 132 | 762
03-00 | 6.2 |  | 715612 | 8 | 96 | 388907 | 5 | 60 | 0.625 | 96 | 72 | 72 | 96 | 54 | 120 | 48 | 27 | 96 | 681
04-00 | 6.2 |  | 715622 | 10 | 120 | 388915 | 8 | 96 | 0.8 | 108 | 81 | 84 | 108 | 54 | 108 | 84 | 27 | 120 | 774
05-00 | 6.1 |  | 715648 | 26 | 312 | 388924 | 9 | 108 | 0.34615 | 108 | 90 | 132 | 120 | 72 | 132 | 300 | 18 | 312 | 1284
06-00 | 6.1 |  | 715680 | 32 | 384 | 388934 | 10 | 120 | 0.3125 | 156 | 144 | 144 | 168 | 117 | 192 | 348 | 18 | 384 | 1671
07-00 | 6.1 |  | 715704 | 24 | 288 | 388941 | 7 | 84 | 0.29167 | 132 | 135 | 120 | 144 | 126 | 228 | 252 | 9 | 288 | 1434
08-00 | 6.1 |  | 715738 | 34 | 408 | 388951 | 10 | 120 | 0.29412 | 132 | 135 | 132 | 156 | 153 | 276 | 324 | 9 | 408 | 1725
09-00 | 6.1 |  | 715765 | 27 | 324 | 388960 | 9 | 108 | 0.33333 | 108 | 117 | 108 | 144 | 153 | 264 | 156 | 9 | 324 | 1383
10-00 | 6.1 |  | 715800 | 35 | 420 | 388971 | 11 | 132 | 0.31429 | 168 | 153 | 180 | 180 | 216 | 360 | 348 | 18 | 420 | 2043
11-00 | 6.1 |  | 715823 | 23 | 276 | 388978 | 7 | 84 | 0.30435 | 108 | 99 | 108 | 120 | 135 | 216 | 240 | 9 | 276 | 1311
12-00 | 6.2 |  | 715854 | 31 | 372 | 388987 | 9 | 108 | 0.29032 | 156 | 117 | 108 | 144 | 171 | 300 | 300 | 9 | 372 | 1677
13-00 | 6.1 |  | 715887 | 33 | 396 | 388998 | 11 | 132 | 0.33333 | 180 | 135 | 120 | 180 | 189 | 348 | 288 | 18 | 396 | 1854
14-00 | 6.2 |  | 715911 | 24 | 288 | 389006 | 8 | 96 | 0.33333 | 132 | 99 | 72 | 144 | 144 | 204 | 252 | 18 | 288 | 1353
15-00 | 6.2 |  | 715927 | 16 | 192 | 389008 | 2 | 24 | 0.125 | 108 | 72 | 60 | 108 | 117 | 216 | 204 | 9 | 192 | 1086
16-00 | 6.2 |  | 715944 | 17 | 204 | 389017 | 9 | 108 | 0.52941 | 120 | 90 | 72 | 108 | 135 | 276 | 144 | 9 | 204 | 1158
17-00 | 6.2 |  | 715963 | 19 | 228 | 389024 | 7 | 84 | 0.36842 | 132 | 99 | 84 | 132 | 144 | 264 | 120 | 9 | 228 | 1212
18-00 | 6.2 |  | 715980 | 17 | 204 | 389031 | 7 | 84 | 0.41176 | 120 | 72 | 144 | 96 | 99 | 204 | 96 | 9 | 204 | 1044
19-00 | 6.1 |  | 715992 | 12 | 144 | 389037 | 6 | 72 | 0.5 | 120 | 72 | 132 | 84 | 63 | 108 | 120 | 9 | 144 | 852
20-00 | 6.2 |  | 715999 | 7 | 84 | 389044 | 7 | 84 | 1 | 96 | 63 | 132 | 96 | 54 | 108 | 120 | 9 | 84 | 762
21-00 | 6.3 |  | 716007 | 8 | 96 | 389050 | 6 | 72 | 0.75 | 108 | 81 | 120 | 96 | 63 | 108 | 108 | 9 | 96 | 789
22-00 | 6.3 |  | 716015 | 8 | 96 | 389057 | 7 | 84 | 0.875 | 96 | 72 | 144 | 84 | 54 | 96 | 108 | 9 | 96 | 759
23-00 | 6.3 |  | 716023 | 8 | 96 | 389064 | 7 | 84 | 0.875 | 96 | 72 | 120 | 60 | 54 | 96 | 96 | 9 | 96 | 699
24-00 | 6.3 |  | 716030 | 7 | 84 | 389070 | 6 | 72 | 0.85714 | 96 | 72 | 120 | 96 | 63 | 84 | 84 | 0 | 84 | 699
итого |  |  |  |  | 5340 |  |  | 2172 | [10 empty] | 2043
Запись счетчиков производил