## 6-6
Наименование питающей подстанции
ПС "РП 22"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ф-6-6 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=1200 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00 |  |  |  |  | 57
02-00 |  |  |  |  | 53
03-00 |  |  |  |  | 53
04-00 |  |  |  |  | 15
05-00 |  |  |  |  | 38
06-00 |  |  |  |  | 62
07-00 |  |  |  |  | 59
08-00 |  |  |  |  | 48
09-00 |  |  |  |  | 57
10-00 |  |  |  |  | 11
11-00 |  |  |  |  | 48
12-00 |  |  |  |  | 29
13-00 |  |  |  |  | 28
14-00 |  |  |  |  | 48
15-00 |  |  |  |  | 50
16-00 |  |  |  |  | 33
17-00 |  |  |  |  | 18
18-00 |  |  |  |  | 49
19-00 |  |  |  |  | 50
20-00 |  |  |  |  | 39
21-00 |  |  |  |  | 53
22-00 |  |  |  |  | 13
23-00 |  |  |  |  | 50
24-00 |  |  |  |  | 41
итого
Запись счетчиков производил

## 6-4
Наименование питающей подстанции
ПС "РП 22"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ф-6-4 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=600 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00 |  |  |  |  | 19
02-00 |  |  |  |  | 13
03-00 |  |  |  |  | 13
04-00 |  |  |  |  | 14
05-00 |  |  |  |  | 37
06-00 |  |  |  |  | 61
07-00 |  |  |  |  | 68
08-00 |  |  |  |  | 69
09-00 |  |  |  |  | 65
10-00 |  |  |  |  | 65
11-00 |  |  |  |  | 68
12-00 |  |  |  |  | 51
13-00 |  |  |  |  | 14
14-00 |  |  |  |  | 12
15-00 |  |  |  |  | 12
16-00 |  |  |  |  | 11
17-00 |  |  |  |  | 14
18-00 |  |  |  |  | 21
19-00 |  |  |  |  | 23
20-00 |  |  |  |  | 29
21-00 |  |  |  |  | 30
22-00 |  |  |  |  | 30
23-00 |  |  |  |  | 30
24-00 |  |  |  |  | 31
итого
Запись счетчиков производил

## 6-2
Наименование питающей подстанции
ПС "РП 22"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ф-6-2 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=900 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00 |  |  |  |  | 5
02-00 |  |  |  |  | 5
03-00 |  |  |  |  | 5
04-00 |  |  |  |  | 6
05-00 |  |  |  |  | 13
06-00 |  |  |  |  | 21
07-00 |  |  |  |  | 24
08-00 |  |  |  |  | 27
09-00 |  |  |  |  | 19
10-00 |  |  |  |  | 27
11-00 |  |  |  |  | 24
12-00 |  |  |  |  | 25
13-00 |  |  |  |  | 28
14-00 |  |  |  |  | 15
15-00 |  |  |  |  | 9
16-00 |  |  |  |  | 6
17-00 |  |  |  |  | 6
18-00 |  |  |  |  | 6
19-00 |  |  |  |  | 10
20-00 |  |  |  |  | 9
21-00 |  |  |  |  | 8
22-00 |  |  |  |  | 11
23-00 |  |  |  |  | 9
24-00 |  |  |  |  | 9
итого
Запись счетчиков производил

## 6-8
Наименование питающей подстанции
ПС "РП 22"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера КЭнК | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=2400 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00
06-00 |  |  | 10887.74
07-00 |  |  | 10887.89 | 0.15 | 360
08-00 |  |  | 10888.01 | 0.12 | 288
09-00 |  |  | 10888.11 | 0.1 | 240
10-00 |  |  | 10888.3 | 0.19 | 456
11-00 |  |  | 10888.5 | 0.2 | 480
12-00
13-00
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## ФИП
Наименование питающей подстанции
ПС "РП 22"
П р о т о к о л
17 декабря 2014г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера Тяговая 35 кВ | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=2400 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00 |  |  | 628.0494 |  |  | 409.2951
01-00 |  |  | 628.0604 | 0.011 | 385 | 409.3009 | 0.00575 | 201.25 | 0.52273
02-00 |  |  | 628.0715 | 0.0111 | 388.5 | 409.3064 | 0.0055 | 192.5 | 0.4955
03-00 |  |  | 628.084 | 0.0125 | 437.5 | 409.3121 | 0.0057 | 199.5 | 0.456
04-00 |  |  | 628.0977 | 0.01365 | 477.75 | 409.3175 | 0.00545 | 190.75 | 0.39927
05-00 |  |  | 628.1116 | 0.01395 | 488.25 | 409.323 | 0.00545 | 190.75 | 0.39068
06-00 |  |  | 628.1254 | 0.01375 | 481.25 | 409.3283 | 0.0053 | 185.5 | 0.38545
07-00 |  |  | 628.14 | 0.01465 | 512.75 | 409.334 | 0.00565 | 197.75 | 0.38567
08-00 |  |  | 628.1547 | 0.0147 | 514.5 | 409.3402 | 0.00625 | 218.75 | 0.42517
09-00 |  |  | 628.1689 | 0.01415 | 495.25 | 409.3463 | 0.0061 | 213.5 | 0.4311
10-00 |  |  | 628.1827 | 0.0138 | 483 | 409.3524 | 0.00615 | 215.25 | 0.44565
11-00 |  |  | 628.1962 | 0.0135 | 472.5 | 409.3583 | 0.0059 | 206.5 | 0.43704
12-00 |  |  | 628.2101 | 0.01395 | 488.25 | 409.3644 | 0.006 | 210 | 0.43011
13-00 |  |  | 628.2257 | 0.01555 | 544.25 | 409.3709 | 0.0065 | 227.5 | 0.41801
14-00 |  |  | 628.2426 | 0.0169 | 591.5 | 409.377 | 0.0062 | 217 | 0.36686
15-00 |  |  | 628.2615 | 0.0189 | 661.5 | 409.3834 | 0.0064 | 224 | 0.33862
16-00 |  |  | 628.28 | 0.01855 | 649.25 | 409.3897 | 0.0063 | 220.5 | 0.33962
17-00 |  |  | 628.2984 | 0.0184 | 644 | 409.3961 | 0.00635 | 222.25 | 0.34511
18-00 |  |  | 628.3153 | 0.01685 | 589.75 | 409.4024 | 0.0063 | 220.5 | 0.37389
19-00 |  |  | 628.3306 | 0.0153 | 535.5 | 409.4085 | 0.0061 | 213.5 | 0.39869
20-00 |  |  | 628.3437 | 0.0131 | 458.5 | 409.4144 | 0.00585 | 204.75 | 0.44656
21-00 |  |  | 628.3555 | 0.0118 | 413 | 409.4203 | 0.006 | 210 | 0.50847
22-00 |  |  | 628.3668 | 0.01135 | 397.25 | 409.4263 | 0.00595 | 208.25 | 0.52423
23-00 |  |  | 628.3773 | 0.0105 | 367.5 | 409.4322 | 0.0059 | 206.5 | 0.5619
24-00 |  |  | 628.3877 | 0.01035 | 362.25 | 409.4379 | 0.00565 | 197.75 | 0.54589
итого
Запись счетчиков производил