## освещение
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера МУП УК "ПКК" СПП "РТХ" ф1 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=1 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 819095.3
06-00 |  |  | 819107.8 | 12.5 | 12.5
07-00 |  |  | 819120.1 | 12.3 | 12.3
08-00 |  |  | 819133.1 | 13 | 13
09-00 |  |  | 819147.3 | 14.2 | 14.2
10-00 |  |  | 819159.3 | 12 | 12
11-00 |  |  | 819171.1 | 11.8 | 11.8
12-00 |  |  | 819183.1 | 12 | 12
13-00 |  |  | 819196 | 12.9 | 12.9
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## котельная
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера МУП УК "ПКК" СПП "РТХ" ф2 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=200 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 95267.9
06-00 |  |  | 95268 | 0.1 | 20
07-00 |  |  | 95268 | 0 | 0
08-00 |  |  | 95268 | 0 | 0
09-00 |  |  | 95268.1 | 0.1 | 20
10-00 |  |  | 95268.1 | 0 | 0
11-00 |  |  | 95268.2 | 0.1 | 20
12-00 |  |  | 95268.2 | 0 | 0
13-00 |  |  | 95268.2 | 0 | 0
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## вними
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ОАО "ВНИМИ" ф21 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=1 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 98688
06-00 |  |  | 98707 | 19 | 19
07-00 |  |  | 98726 | 19 | 19
08-00 |  |  | 98744 | 18 | 18
09-00 |  |  | 98767 | 23 | 23
10-00 |  |  | 98785 | 18 | 18
11-00 |  |  | 98803 | 18 | 18
12-00 |  |  | 98822 | 19 | 19
13-00 |  |  | 98841 | 19 | 19
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## система
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 декабря 2014г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ООО "Корпорация Система Плюс" | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=1 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 42433
06-00 |  |  | 42436 | 3 | 3
07-00 |  |  | 42437 | 1 | 1
08-00 |  |  | 42439 | 2 | 2
09-00 |  |  | 42442 | 3 | 3
10-00 |  |  | 42445 | 3 | 3
11-00 |  |  | 42449 | 4 | 4
12-00 |  |  | 42453 | 4 | 4
13-00 |  |  | 42456 | 3 | 3
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## голубев
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ИП Голубев | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=1 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 92242.6
06-00 |  |  | 92245.1 | 2.5 | 2.5
07-00 |  |  | 92249.2 | 4.1 | 4.1
08-00 |  |  | 92251.2 | 2 | 2
09-00 |  |  | 92254 | 2.8 | 2.8
10-00 |  |  | 92256.7 | 2.7 | 2.7
11-00 |  |  | 92260.5 | 3.8 | 3.8
12-00 |  |  | 92263.8 | 3.3 | 3.3
13-00 |  |  | 92266.1 | 2.3 | 2.3
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## атлон 1
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ООО "АТЛОН" ф.7 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=40 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 395.6
06-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
07-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
08-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
09-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
10-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
11-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
12-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
13-00 |  |  | 395.6 | 0 | 0
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## цми 1
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ООО "Цех металических изделий" ф.10 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=80 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 18448.21
06-00 |  |  | 18448.56 | 0.35 | 28
07-00 |  |  | 18448.9 | 0.34 | 27.2
08-00 |  |  | 18449.33 | 0.43 | 34.4
09-00 |  |  | 18449.72 | 0.39 | 31.2
10-00 |  |  | 18450.24 | 0.52 | 41.6
11-00 |  |  | 18450.65 | 0.41 | 32.8
12-00 |  |  | 18451.05 | 0.4 | 32
13-00 |  |  | 18451.32 | 0.27 | 21.6
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## цми 2
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ООО "Цех металических изделий" ф.9 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=40 | сч-к реактив. эн. 1 |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 9187.59
06-00 |  |  | 9187.68 | 0.09 | 3.6
07-00 |  |  | 9187.75 | 0.07 | 2.8
08-00 |  |  | 9187.84 | 0.09 | 3.6
09-00 |  |  | 9187.92 | 0.08 | 3.2
10-00 |  |  | 9188 | 0.08 | 3.2
11-00 |  |  | 9188.09 | 0.09 | 3.6
12-00 |  |  | 9188.17 | 0.08 | 3.2
13-00 |  |  | 9188.22 | 0.05 | 2
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## атлон 2
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ООО "АТЛОН" ф.6 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=40 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 95873.21
06-00 |  |  | 95874.45 | 1.24 | 49.6
07-00 |  |  | 95875.78 | 1.33 | 53.2
08-00 |  |  | 95877.05 | 1.27 | 50.8
09-00 |  |  | 95878.58 | 1.53 | 61.2
10-00 |  |  | 95880.09 | 1.51 | 60.4
11-00 |  |  | 95881.54 | 1.45 | 58
12-00 |  |  | 95882.95 | 1.41 | 56.4
13-00 |  |  | 95884.32 | 1.37 | 54.8
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## виртукон
Наименование питающей подстанции
ПС "Экспериментальный завод"
П р о т о к о л
17 июня 2015г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера ООО "ДУ Виртукон" ф.8 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=40 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00 |  |  | 58884.9
06-00 |  |  | 58885.9 | 1 | 40
07-00 |  |  | 58887.5 | 1.6 | 64
08-00 |  |  | 58889.1 | 1.6 | 64
09-00 |  |  | 58890.9 | 1.8 | 72
10-00 |  |  | 58892.5 | 1.6 | 64
11-00 |  |  | 58894 | 1.5 | 60
12-00 |  |  | 58895.5 | 1.5 | 60
13-00 |  |  | 58897 | 1.5 | 60
14-00
15-00
16-00
17-00
18-00
19-00
20-00
21-00
22-00
23-00
24-00
итого
Запись счетчиков производил

## ф. 9
Наименование питающей подстанции
ПС
П р о т о к о л
18 июня 2014г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 9 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=2400 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=2400
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00 |  |  |  |  | 444
02-00 |  |  |  |  | 444
03-00 |  |  |  |  | 432
04-00 |  |  |  |  | 432
05-00 |  |  |  |  | 432
06-00 |  |  |  |  | 444
07-00 |  |  |  |  | 456
08-00 |  |  |  |  | 468
09-00 |  |  |  |  | 444
10-00 |  |  |  |  | 432
11-00 |  |  |  |  | 456
12-00 |  |  |  |  | 456
13-00 |  |  |  |  | 432
14-00 |  |  |  |  | 420
15-00 |  |  |  |  | 408
16-00 |  |  |  |  | 432
17-00 |  |  |  |  | 432
18-00 |  |  |  |  | 432
19-00 |  |  |  |  | 432
20-00 |  |  |  |  | 432
21-00 |  |  |  |  | 432
22-00 |  |  |  |  | 444
23-00 |  |  |  |  | 444
24-00 |  |  |  |  | 432
итого |  |  |  |  | 10512
Запись счетчиков производил

## ф.10
Наименование питающей подстанции
ПС
П р о т о к о л
18 июня 2014г.
время московское | Показания вольтметра | Показания амперметра | Наименование потреб., наименов. Фидера 10 | [5 empty] | tg
|  |  | сч-к актив. эн. |  | р/коэф.=2400 | сч-к реактив. эн. |  | р/коэф.=2400
| В | А | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВт | показания сч-ка | разность показаний | ср.час. нагрузка кВАр
00-00
01-00 |  |  |  |  | 96
02-00 |  |  |  |  | 96
03-00 |  |  |  |  | 96
04-00 |  |  |  |  | 96
05-00 |  |  |  |  | 156
06-00 |  |  |  |  | 240
07-00 |  |  |  |  | 276
08-00 |  |  |  |  | 312
09-00 |  |  |  |  | 252
10-00 |  |  |  |  | 252
11-00 |  |  |  |  | 264
12-00 |  |  |  |  | 252
13-00 |  |  |  |  | 240
14-00 |  |  |  |  | 204
15-00 |  |  |  |  | 180
16-00 |  |  |  |  | 156
17-00 |  |  |  |  | 144
18-00 |  |  |  |  | 108
19-00 |  |  |  |  | 96
20-00 |  |  |  |  | 84
21-00 |  |  |  |  | 96
22-00 |  |  |  |  | 72
23-00 |  |  |  |  | 84
24-00 |  |  |  |  | 96
итого |  |  |  |  | 3948
Запись счетчиков производил